**ПАМЯТКА**

**по проведению сверки оборудования для лучевой диагностики и лучевой терапии**

**со специалистами Городского организационно-методического отдела**

**рентгенологии и радиологии СПб ГБУЗ МИАЦ**

 **для медицинских организаций федерального подчинения**

* К проведению сверки оборудования и заполнению таблиц 5117, 5118 за 2023 год из отчета по форме 30 **необходимо** привлекать специалистов отделений/кабинетов лучевой диагностики (включая УЗД), лучевой терапии (врачей, рентгенолаборантов).
1. Скачать с сайта МИАЦ (адрес: Специалистам > Организационное методическое обеспечение > Городской организационно-методический центр рентгенологии и радиологии > Государственная статистическая отчетность). шаблоны для заполнения.
2. Заполнить таблицу(ы) в формате Microsoft Word (расширение \*.docх).
3. Заполнить таблицу в формате Microsoft Excel (расширение\*.xls) на основании данных, внесенных в таблицу(ы) формата Word .
4. Заполненные таблицы **в электронном виде** направить на электронный адрес ответственного куратора: Золотаревой Татьяне Николаевне ZolotarevaT@spbmiac.ru или Кирилловой Ольге Андреевне KirillovaO@spbmiac.ru (графа 4 Плана-графика).
5. К рассмотрению будут приниматься только те отчеты, которые заполнены в шаблонах, скачанных с сайта СПб ГБУЗ МИАЦ и присланы в электронном виде без изменения расширения форматов (\*.docх, \*.xls). **Изменение шаблона не допускается**.

Отчеты, заполненные и присланные в других расширениях (\*.doc, \* .odt , \*.xlsх, \*.rtf ,… ), в других форматах (OpenDocument (ODS), PDF, JPG,...), а так же в виде фотографий, отсканированных документов и т.п., **рассматриваться не будут**.

**РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦ:**

* + - 1. Рентгеновские аппараты на 3 рабочих места со скопией, где имеется только один поворотный стол-штатив, 1 рентгеновская трубка, а врач-рентгенолог проводит рентгеноскопию, находясь в пультовой - относятся **к *телеуправляемым поворотным столам-штативам с функцией рентгеноскопии* (строка 1).**
			2. ***Рентгенодиагностические комплексы на 3 рабочих места (строка 2)*** – это рентгеновские аппараты с 2 рентгеновскими трубками, двумя столами штативами и вертикальной стойкой снимков. Врач-рентгенолог проводит рентгеноскопию, находясь в процедурной рентгеновского кабинета.
			3. ***Рентгенодиагностические комплексы на 1 рабочее место*** – это аппарат с одной рентгеновской трубкой, который работает в режиме графии или скопии.
			4. Цифровые аппараты для исследований органов грудной клетки (модель флюорограф) относятся ***к цифровым флюорографам.***
			5. Дентальные аппараты с функцией 3D относятся ***к дентальным томографам.***
			6. Портативные аппараты УЗИ показывать только в строке 19.1, раскладывать по строкам 19.2; 19.3; 19.4; 19.6 не надо.
			7. Ультразвуковые денситометры указывать только в строке 19.5, в строку 19.1 (портативные аппараты) не ставить.
			8. Добавлена новая строка № 20.11 «Дозиметрическое оборудование», где учитываются дозиметры для измерения радиационного фона.
			9. Аппараты, которые находятся на стадии списания, но не сняты с бухгалтерского учета, нужно показывать как недействующие аппараты.
			10. PACS не путать с жестким диском ПК!
			11. При наличии в учреждении радиологической информационной сети (RIS) указать название информационной системы и поставщика.
			12. В строке «Общее число аппаратов, подключенных к сети Интернет для передачи данных», - учитывать аппараты, от которых уходит информация за пределы МО по закрытому каналу (ЦАМИ).
			13. В таблицах 5117, 5118 формы 30 в графе 6, в которой указываются аппараты со сроком эксплуатации свыше 10 лет, срок эксплуатации нужно считать с начала работы аппарата (после получения разрешения Роспотребнадзора), а не с даты установки аппарата.
			14. При наличии расхождений с данными отчета за 2022 год необходимо представить пояснительную записку с указанием причины расхождения.

**Таблицы 5117, 5118, заполненные для сверки оборудования – это предварительный вариант заполнения данных таблиц для отчета по ф.30 за 2023 год.**

**При согласовании годовой ф.30 – таблицы 5117, 5118 необходимо заполнить вновь, но уже на основе данных, согласованных в ходе сверки.**